Перечень документов, которые необходимо предоставить в Ростехнадзор для получения разрешения на допуск в эксплуатацию котельной

- Заявление в Ростехнадзор установленного образца и перечень прилагаемых документов.

- Копия учредительного документа (заверенная в установленном порядке) для юридического лица.

- Документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего собственника.

- Наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации котельной как опасного производственного объекта).

- Разрешение на применение технических устройств на опасном производственном объекте.

- Паспорта зданий (сооружений) и энергоустановок.

- Сертификаты на оборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащего обязательной сертификации).

- Технические условия на присоединение тепловых энергоустановок и справка о выполнение технических условий.

- Акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

- Технический отчет о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающегося контроля.

- Разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок.

- Разрешение на допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты.

- Акт комплексного опробования тепловых энергоустановок.

- Акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ).

- Паспорт технического устройства (котла, трубопровода, сосуда, работающего под давлением).

- Распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок.

- Выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и их заместителей, теплоэнергетического персонала.

- Исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры.

- Должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности.

- Комплект действующих инструкций по эксплуатации энергоустановок, зданий и сооружений.

- Утвержденный техническим руководителем перечень технической документации.

- Утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию котельной (котла).

- Перечень имеющихся в наличии защитных средств пожаротушения и оказания медицинской помощи.

- Оперативный план тушения пожаров.